埔鹽鄉公用路燈損壞修復通報書
待修LED路燈編號					收件編號
待修LED路燈座標					通報日期		月 日
村 別				通報人			聯絡電話
損壞種類		□一直亮 □不亮 □脫落 □需轉向 / □已修過仍一直亮 □已修過仍不亮 □其他
待修路燈位置圖或概述：◎屬直接照射私人庭院內用之燈具者，請承包廠商勿進行維修。
修 復 報 告	項目：□ 原有未接台灣電力公司專用線路燈改接台灣電力公司之路燈專用線施作。(需檢附施工前中後照片) / □換自動點滅器。□電線線路接線。□ U型線架（含碍子）更換補建 組。 / □ PVC電線8mm2佈設＊ M。□ 電纜線2.0mm2*2c佈設 M。 / 電纜線14.0mm2*2c佈設 M。□ 電纜線22.0mm2*2c佈設 M。 / 地下線路檢修(需附施工前中後照片)。□ 拆運廢水泥桿(需附施工前中後照片)。 / 附掛路燈遷移(異桿、地遷移) (需附施工前、中、後照片)。 / 附掛路燈燈頭轉向 (需附施工前、中、後照片)。 / 附掛路燈上、下、左、右移動 (需檢附施工前、中、後照片)。 / 緊急搶修拆除架線、燈桿(需檢附施工前、中、後照片)。 / 換裝LED燈組(≧32W) (需檢附施工前、中、後照片)。 / 換裝LED燈組(≧65W) (需檢附施工前、中、後照片)。 / 換裝LED燈組(≧95W) (需檢附施工前、中、後照片)。 / 換裝LED燈組(≧125W) (需檢附施工前、中、後照片)。 / LED遮光罩 □ LED電源供應器(≧32W) □ LED電源供應器(≧65W) / LED電源供應器(≧95W) □ LED電源供應器≧125W) / 無熔絲開關(2P 100AF 30AT/50AF IC10KA) / 無熔絲開關(3P 100AF 30AT/100AF 220V IC25KA) / 漏電斷路器(ELB 2P 60~100A 30mA 0.1sec) / 漏電斷路器(ELB 4P 15~100A 30mA 0.1sec) / 防水型可調式漏電斷路器(ELCB) □SPD突波吸收器 □不鏽鋼A架 / □ 路燈檢修(須說明檢修結果且未維修上開工項，始得計價本工項)， / 檢修結果說明： 。 / □ 接地工程 (需檢附施工前、中、後照片)。 / □ 其他 。
安 全 檢 查			□未漏電 □未傾斜 □未腐蝕 □其他回報
交 修 日 期					修復日期	月 日		逾期天數		天
承包維修廠商 / 修復項目確認			（簽名或蓋章） / （請確認修復項目再簽名或蓋章，如有偽造文書等情事，由承包維修廠商依法負其責任。）
修復證明			（簽名或蓋章） / （請確認路燈已修復完成再簽名或蓋章。）

※ 本通報書填畢後交建設課，並於修復完畢後依契約辦理請款；一份通報單以通報一盞待修路燈為原則。